Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по Туруханскому району ИНФОРМИРУЕТ!!!

За 10 месяцев 2023 года на территории Туруханского района сгорело два многоквартирных жилых дома, в результате пожаров погибло три человека. Также в ходе профилактических мероприятий в жилом секторе выявлено хранение в местах общего пользования горючих материалов (ящики, стулья, коробки, мусор и т.д.) что является нарушением требований пожарной безопасности.

Так 11.03.2023 в 20 часов 21 минуту по адресу: Туруханский район, с. Туруханск, ул. Борцов Революции, 3, произошел пожар в двенадцатиквартирном жилом доме. В результате пожара многоквартирный жилой дом полностью уничтожен огнем на площади 525 кв. м., погибло два человека.

20.10.2023 в 01 час 55 минут произошел пожар в жилом, восемнадцатиквартирном доме по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Лесная, 44. В результате пожара жилой дом огнем уничтожен полностью на площади 560 кв.м., погиб один человек.

Во избежание тяжких последствий в виде массовой гибели людей, причинения вреда здоровью граждан и крупного материального ущерба от пожаров, необходимо выполнять меры пожарной безопасности, так как за частую беспечность граждан приводит к трагическим последствиям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.

Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- выполните разделку дымовой трубы в местах прохода через горючие конструкции (потолочное перекрытие) не менее 0,96-1,24 м, а от стен кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,7 м

- своевременно устраняйте (замазывайте раствором) трещины в кладке печей и дымоходов;

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический  лист размером не менее 0,5х 0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;

# При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном  листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

- перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи кустарного изготовления «буржуйки). При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.

Также с наступлением холодов многие в квартирах включают электрические приборы, предназначенные для обогрева жилья. Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать  правила пожарной безопасности:

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей), аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов:

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо калориферов с оголенными спиралями, не пользуйтесь самодельными (кустарными) электронагревательными приборами;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

- не устанавливайте светильники, обогреватели вблизи от сгораемых материалов;

- не включайте в 1 розетку через тройник несколько электроприборов большой мощности;

Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Постарайтесь оградить себя и свой дом от огня.

Выполняйте вышеуказанные меры безопасности.