***Отдел надзорной деятельности и профилактической работы***

***по Туруханскому району***

***ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ***



***БЕЗОПАСНОСТИ***

***Азбука***

***Безопасности***

***№ 10 за октябрь 2020 г.***

***СОДЕРЖАНИЕ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Оперативная обстановка с пожарами на территории**  **Туруханского района** | ***1*** |
|  | **Год 30-летия МЧС России** | ***2-3*** |
|  | **Меры безопасности при эксплуатации печного отопления,**  **электропроводки и электроприборов** | ***4-6*** |
|  | **Гражданская оборона на современном этапе** | ***7-10*** |
|  | **Работа МЧС России в рамка Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» (Регуляторная гильотина)** | ***11*** |
|  | **Вступил в силу новый СП 1.13130.2020 СПЗ. «Эвакуационные пути и выходы». Что изменилось?** | ***12-14*** |
|  | **Нарушения пожарной безопасности: виды ответственности и наказаний.** | ***15-16*** |



**Оперативная обстановка с пожарами**

**на территории Туруханского района с начала 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Туруханский район** | **2019** | **2020** |
| **Количество пожаров**  **из них лесных** | **53** | **81** |
| **3** | **32** |
| **Количество погибших** | **3** | **4** |
| **Количество травмированных** | **1** | **2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенные пункты** | Количество пожаров за 2020 год | | |
| пожары | погибшие | травмированные |
| **п. Бор** | **13** | **-** | **1** |
| **с. Ворогово** | **3** | **-** | **-** |
| **с. Туруханск** | **11** | **-** | **-** |
| **г. Игарка** | **16** | **1** | **-** |
| **д. Бакланиха** | **-** | **-** | **-** |
| **с. Зотино** | **1** | **-** | **-** |
| **д. Советская Речка** | **-** | **-** | **-** |
| **с. Верхнеимбатск** | **2** | **-** | **1** |
| **с. Верещагино** | **-** | **-** | **-** |
| **д. Чулково** | **-** | **-** | **-** |
| **д. Сандакчес** | **1** | **3** | **-** |
| **Ванкорское нефтяное**  **месторождение** | **1** | **-** | **-** |
| **д. Мадуйка** | **1** | **-** | **-** |



**ГОД 30-ЛЕТИЯ МЧС РОССИИ**

**27 декабря 2020 Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет.**

17 июля 1990 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». Реализуя это постановление, Совет Министров РСФСР в целях радикального улучшения работы по защите населения и народнохозяйственных объектов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, придания этой работе общенациональной значимости, возведения ее на уровень государственной политики постановлением от 27 декабря 1990г. № 606 образовал Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР.

Дата принятия этого постановления считается временем основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После утверждения Положения и штатного расписания Корпуса началось его формирование. 17 апреля 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР № 207 Председателем Российского корпуса спасателей был назначен Сергей Кужугетович Шойгу.

Однако уже первые месяцы деятельности Российского корпуса спасателей показали трудности его функционирования как государственно-общественной организации, недостаток полномочий для качественного выполнения возложенных на него задач. В связи с этим постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).

Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 г. №221 ГКЧС РСФСР был вновь реорганизован. На базе Госкомитета и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР, который в 1994 году был реорганизован (Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти») в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время МЧС России или более официально - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - основной орган, осуществляющий управление в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, а также координирующий деятельность федеральных органов исполнительной власти в указанной области.

 Сегодня МЧС России - это государственный орган, который, помимо ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, занимается прогнозированием, предупреждением чрезвычайных ситуаций, разрабатывает специальный спасательный инструмент, новые технологии, имеет в своем распоряжении даже авиацию и т. д.

МЧС России - это структура, которая покрывает своей сетью практически всю страну. Это мощный кулак спасательных сил, способный остановить развитие любой чрезвычайной ситуации.

***ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России***

***по Красноярскому краю***

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

С наступлением холодов и началом отопительного сезона наибольшую тревогу вызывает состояние печного отопления в частных жилых домах. Согласно многолетней статистике, именно находящиеся в запущенном состоянии печи зачастую являются причиной возникновения пожара, поэтому необходимо выполнять меры пожарной безопасности к печам, в частности:


Периодически проверяйте печи.

Отремонтируйте их до начала отопительного сезона**:**

* **проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;**
* **выполните разделку дымовой трубы в местах прохода через горючие конструкции (потолочное перекрытие) не менее 0,96-1,24 м, а от стен кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,7 м**
* **своевременно устраняйте (замазывайте раствором) трещины в кладке печей и дымоходов;**
* **проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х 0,7 метра;**
* **побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;**
* **периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;**

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* **оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;**
* **располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;**
* **применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ**
* **топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;**
* **устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы**
* **перекаливать печи;**
* **устанавливать металлические печи кустарного изготовления «буржуйки). При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.**



Также с наступлением холодов многие в квартирах включают электрические приборы, предназначенные для обогрева жилья. Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов**:**

* **проверяйте состояние «пробок» (предохранителей), аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов:**
* **используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо калориферов с оголенными спиралями, не пользуйтесь самодельными (кустарными) электронагревательными приборами;**
* **не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;**
* **не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;**
* **не устанавливайте светильники, обогреватели вблизи от сгораемых материалов;**
* **не включайте в 1 розетку через тройник несколько электроприборов большой мощности;**

**Запрещается:**

* а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
* з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

**Постарайтесь оградить себя и свой дом от огня. Выполняйте вышеуказанные меры безопасности.**

***Дознаватель ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю***

***капитан внутренней службы***

***А.А. Говорин***

**ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.**

В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В мире сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более совершенные средства поражения. Под разговоры про международную стабильность, безопасность, сотрудничество происходит стремительное продвижение НАТО к границам России, силы этого блока уже развертывают свои военные базы в Прибалтике, Средней Азии и Грузии.

Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не устранена опасность внутренних вооруженных конфликтов, которые при негативном исходе и затягивании могут быть использованы для военного вмешательства со стороны других государств.

Система гражданской обороны изначально исходит из вероятности возникновения крупномасштабных войн и вооруженных конфликтов.

|  |  |
| --- | --- |
| **4 октября 2020 года исполнилось 88 лет со дня образования гражданской обороны - системы, которая по сей день выполняет стратегическую оборонную задачу.** |  |

Датой, с которой, начинается организация защиты населения в России историки называют 1918 год. Появление ее в нашей стране связывают с тем, что противник в ходе боевых действий стал применять боевую авиацию. Мирные люди оказались беззащитны перед лицом угрозы нападения с воздуха.

Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября 1932 года. Эта, первая организация, носила название МПВО – местная противовоздушная оборона - система укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи противогазов, объявления воздушной тревоги с помощью сирен и громкоговорителей. С таким названием оно просуществовало до 13 июля 1961 года. В 1961 году МПВО было преобразовано в Гражданскую оборону. Было введено в действие «Положение о ГО». В нем было определено, что «гражданская оборона является системой общегосударственных оборонных мероприятий». Все мероприятия ГО планировались и реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина и каждого коллектива.

**Что же на современном этапе?** Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая обстановка, значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий, потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по защите населения.

На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот период распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в январе 1992 года войска ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к другому ведомству. Объединенная организация называется Государственный комитет по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС).

10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с того времени и до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.

1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России. В начале 1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом.

Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).



**Федеральный закон РФ**

**«О гражданской обороне» от 12.02.1998 года**

**№ 28-ФЗ вводит основные понятия**

**в области ГО.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Гражданская оборона –** система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

**Основные направления государственной политики в области ГО на современном этапе:**

1. **Создание правовой и нормативной базы:**

* проекты законов и постановлений;
* определение порядка возмещения расходов;
* госстандарты;
* нормативы;
* уставы, наставления, руководства.

1. **Создание** **и развитие сил и средств:**

* реформа войск ГО (спасательные воинские формирования)
* создание государственной спасательной службы;
* создание нештатных аварийно-спасательных формирований;
* создание спасательных служб;
* создание мобильной группировки сил;
* поддержание готовности сил и средств;
* проведение учений.

1. **Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения:**

* научно-методические основы;
* рациональное размещение;
* подготовка объектов;
* подготовка к восстановлению;
* создание страхового фонда документации;
* маскировка.

1. **Подготовка территорий в интересах ГО:**

* создание мониторинга;
* развитие сети наблюдения и лабораторного контроля;
* подготовка загородной зоны для эвакомероприятий;
* ведение градостроительства с учетом интересов ГО.

1. **Первоочередное жизнеобеспечение:**

* восстановление коммунальных сетей;
* нормирование снабжения;
* защита водоисточников;
* финансовое обеспечение;
* медицинское обеспечение;
* создание запасов.

1. **Обеспечение управления ГО:**

* система связи и оповещения;
* пункты управления;
* разработка планов.

1. **Обучение населения:**

* разработка программ;
* разработка учебных программ;
* организация обучения.

1. **Международное сотрудничество:**

* заключение и реализация договоров;
* участие в международной организации ГО;
* взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной и гуманитарной деятельности;
* выполнение международных обязательств.

Основными принципами организации и ведения гражданской обороны являются:

* Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых норм и форм собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина РФ.
* Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
* Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях.



**Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь возможность максимально адекватно реагировать на возникающие риски, которые порой нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных требований, необходимо постоянно совершенствовать структуру органов и пунктов управления, добиваться оснащения их новейшими техническими средствами связи и управления, совершенствовать организацию и методы работы всех должностных лиц, развивать и обобщать опыт теории и практики управления ГО, улучшать систему подготовки руководящего состава по гражданской обороне.**

В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны, будет строиться по принципу – стратегической мобильности. Все: промышленность, сельское хозяйство, органы управления – должно быть готово к быстрому переходу на работу по планам военного времени. Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений в государственном устройстве, экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с военно-политической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она была реально готова к решению задач по защите населения и территорий от опасностей как мирного, так и военного времени.



***Дознаватель ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю***

***капитан внутренней службы***

***Р.А. Шевцов***

**РАБОТА МЧС РОССИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31.07.2020 №247-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНЯХ» (РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА)**

01.11.2020 вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях» (регуляторной гильотине). Указанный закон предписывает переработать систему обязательных требований, соблюдение которых оценивают в рамках государственного и муниципального контроля (надзора), а также предусматривает обязанность Правительства Российской Федерации обеспечить отмену до 01.01.2021 множества нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР (речь идет только об актах с обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)).

В текущем году Правительством Российской Федерации уже произведена отмена свыше 5 тыс. нормативных правовых актов СССР, РСФСР и Российской Федерации.

МЧС России также заблаговременно проводилась работа по переработке действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в результате чего в 2020 году вступили в силу новые редакции Сводов правил (СП1, СП2, СП4, СП7, СП8, СП «Многофункциональные здания», СП «Блок начальных классов»). Также, в 2020 утверждены новые своды правил - СП «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», СП «Установки пожаротушения автоматические», СП «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», которые вступят в силу с 01.03.2021.

01.01.2021 вступит в силу постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора…». Данным постановлением в том числе приостанавливается действие Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. Взамен существующих Правил противопожарного режима, с 01.01.2021 вступит в силу новая редакция Правил (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1449).

.

***Старший дознаватель ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю***

***майор внутренней службы***

***Е.А. Яновский***

**ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ "СП 1.13130.2020 СПЗ. «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ». ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?**

**Что изменилось с введением нового свода правил "СП 1.13130.2020 СПЗ. Эвакуационные пути и выходы"?**

Весной 2020 года был утвержден свод правил **«СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»**, а уже 19 сентября новый свод правил вступил в силу. Утвержденный Приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 года новый свод правил действует взамен аналогичного документа СП 1.13130.2009 от 2009 года.



В новом своде правил описаны требования к эвакуационным путям и аварийным выходам из зданий, сооружений и помещений, в том числе к эвакуационным путям для наружных технологических установок

Обновленный документ является полной переработкой предыдущего СП, и не представляет собой его отдельные частичные изменения. Причиной такому значительному пересмотру документа стали накопившиеся с 2009 года противоречия старого документа и постоянные изменения действующего законодательства.  В **СП 1.13130.2020** в раздел «Термины и определения» включены новые понятия. Кроме того, в новом своде правил доработаны и уточнены требования, которые перешли из старого свода правил, а также разработаны совершенно новые требования в соответствии с изменениями нормативной базы.

**Область применения СП 1.13130.2020. Нормативные ссылки**

В модернизированном своде правил **СП 1.13130.2020**сокращена область его применения. Так, вдобавок к ограничениям в области применения старого свода правил, новый свод правил не распространяется также и на здания и сооружения, предназначенные для производства, хранения, переработки и уничтожения радиоактивных веществ, для переработки и уничтожения взрывчатых веществ, материалов и средств взрывания, на подземные сооружения метрополитенов, на жилые здания высотой более 75 м и иные здания высотой более 50 м, а также на здания с числом подвальных этажей более одного, за исключением некоторых случаев.



В новом своде правил значительно расширены применяемые в тексте нормативные ссылки. Так в ссылочный аппарат добавлены ГОСТы по сигнальным цветам и знакам безопасности, а также по многослойным стеклам. Кроме того, добавлены ссылки на своды правил в области оповещения и управления эвакуацией людей, пожарного водопровода, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

**Обзор некоторых изменений в СП 1.13130.2020**

**Новые определения и термины в СП 1.13130.2020:**

* обособленный эвакуационный выход — выход из части здания (помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону;



* самостоятельный путь эвакуации — эвакуационный путь из части здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания;
* выход непосредственно наружу — выход за пределы габаритов здания, включая пристроенные к нему части, в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Таким выходом иногда может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли, но при условиях, оговоренных в **СП 1.13130.2020**;
* основные эвакуационные проходы — проходы преимущественно в зальных, торговых, обеденных, читальных, зрительных, офисных помещениях, ведущих к эвакуационным выходам из помещения, или выделенной зоны внутри помещения, и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из этого помещения (зоны).

**Основные изменения раздела «Общие требованиям» в СП 1.13130.2020 следующие:**

* введена допустимость отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5 % (п. 4.1.5);
* определены условия применения распашных дверей (приложение «А»), установки турникетов и калиток (п. 4.2.3);
* изменен порядок расчета между рассредоточенными выходами (п. 4.2.16);
* добавлено требование о необходимости разделения на секции подвальных или цокольных этажей (кроме жилых зданий и Ф5), где S секции – до 700 м2 включительно, а также введены исключения, допускающие уменьшение ширины эвакуационных выходов в кладовых, душевых и санузлах до 0,6 м (п. 4.2.18 и 4.2.19);
* требование о возможности обустройства только одного эвакуационного выхода с этажа зданий категорий Ф1.2, Ф3 и Ф 4.3 дополнено условием, что выход на лестничную клетку должен быть оборудован дверями 2-типа не только на этом этаже, но и на всех, расположенных ниже (п. 4.2.9).

В новой редакции свода правил **СП 1.13130.2020** впервые упомянуто применение устройства «Антипаника» (п. 4.2.24 и 7.3.15) и уточнены требования по открыванию створок двупольных дверей. Впервые вводится максимально допустимая высота порога в дверном проеме — она не должны превышать 50 мм (п. 4.3.5).

Уточнены требования к оборудованию, выступающему из стен, шкафам (ПК), шкафам для коммуникаций на путях эвакуации. Выступающие части обозначаются по ГОСТ 12.4.026 (п.4.3.7).

Установлена ширина лестничной клетки для зданий с нахождением 600 человек на любом этаже, кроме первого – 1,6 м (п.4.4.1 «б»).

Добавлена нормативная ширина (1,2 м) для коридоров и иных путей эвакуации >50 человек (п.4.3.3).

Существенным изменениям подверглись и требования к эвакуационным путям во всех типах заданий — жилых и общественных зданиях, школах, детских садах, общежитиях гостиницах, кемпингах, больницах, домах престарелых.

Еще одним крупным изменением свода правил стало появление девятого раздела, в котором установлены требования к обеспечению пожарной безопасности для маломобильных групп населения.

***Начальник ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России***

***по Красноярскому краю***

***майор внутренней службы М.Н. Руш***

**НАРУШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ВИДЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЙ**

**Какая ответственность следует за нарушение пожарной безопасности**

В случае выявления в ходе плановых или внеплановых проверок **нарушений требований пожарной безопасности** должностным лицом органа ГПН составляется протокол об административном правонарушении и оформляется предписание об устранении нарушений.



Органы Госпожнадзора принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по результатам проверок объектов здравоохранения в отношении:

* лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций;
* лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
* должностных лиц в пределах их компетенции;
* собственников имущества.
* Граждан

Указанные лица в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены к трём видам **ответственности за нарушения в области пожарной безопасности**:

* дисциплинарной;
* административной;
* уголовной.

**Дисциплинарная ответственность за нарушение пожарной безопасности**

Дисциплинарное взыскание за **нарушение пожарной безопасности** налагается на работника (должностное лицо) работодателем. При этом обязанности по соблюдению этих требований возлагаются на работника в соответствии с заключённым трудовым договором на основании статьи 192 Трудового кодекса РФ. Работодатель имеет право применить следующие **виды дисциплинарных взысканий за нарушение пожарной безопасности**:

* замечание;
* выговор;
* увольнение по соответствующим основаниям.

**Административная ответственность за нарушение пожарной безопасности**

Административное наказание применяется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ). Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица.

Должностные лица органов ГПН имеют право возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности.

Причины для наступления административной ответственности в области пожарной безопасности можно условно разделить на две группы:

1. ответственность за собственно **нарушения требований пожарной безопасности** и их последствия;
2. ответственность за **невыполнение предписания органов ГПН**.

Первая группа, то есть **нарушения требований пожарной безопасности**, подпадает под статью 20.4 КоАП РФ. Рассмотрим ее подробнее.

Так, согласно этой статье, в общем случае нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Более строгое **наказание за нарушение пожарной безопасности** предусмотрено за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, который устанавливается в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Особый противопожарный режим на соответствующих территориях может устанавливаться федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.



**Размеры штрафов за нарушения пожарной безопасности** для различных категорий лиц и условий представлены ниже в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Величина административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности,** не повлекшее повреждение имущества, вред здоровью или смерть человека (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) | | |
| Категории лиц | Отсутствие особого противопожарного режима | Особый противопожарный режим |
| Граждане | от 2 000 до 3 000 рублей | от 2 000 до 4 000 рублей |
| Должностные лица | от 6 000 до 15 000 рублей | от 15 000 до 30 000 рублей |
| Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юр. лица | от 20 000 до 30 000 рублей | от 30 000 до 40 000 рублей |
| Юр. лица | от 150 000 до 200 000 рублей | от 200 000 до 400 000 рублей |

Более строгое **наказание за нарушение требований пожарной безопасности**, в виде увеличенных административных штрафов предусмотрено за нарушение, повлекшее повреждение имущества, вред здоровью или смерть человека. Кроме того, отдельно стоит отметить такой вид наказания как **административное приостановление деятельности** в отношении юридических лиц. Более подробно виды наказаний для таких нарушений представлены в таблице ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды административных наказаний за нарушение требований пожарной безопасности,** повлекшее повреждение имущества, вред здоровью или смерть человека | | |
| Категории лиц | возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека  (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ) | возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человек  (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ) |
| Граждане | от 4 000 до 5 000 рублей | ---  (Уголовная ответственность) |
| Должностные лица | от 40 000 до 50 000 рублей | ---  (Уголовная ответственность) |
| юр. лица | от 350 000 до 400 000 рублей | от 600 000 до 1 млн. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток |

Вторая группа **нарушений пожарной безопасности** – невыполнение в **предписания органа ГПН**, подпадает под части 12, 13, и 14 статьи 19.5 КоАП РФ.

Согласно этой статье невыполнение в установленный срок законного предписания Госпожнадзора на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания для различных категорий лиц влечет наложение административного штрафа, дисквалификацию или административное приостановление деятельности. Полный перечень возможных наказаний по данной статье представлен ниже в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды административных наказаний за невыполнения предписания Госпожнадзора** | | |
| Категории лиц | Однократное совершение административного правонарушения  (ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ) | Повторное совершение административного правонарушения  (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ) |
| Граждане | от 2 000 до 3 000 рублей | от 4 000 до 5 000 рублей |
| Должностные лица | от 5 000 до 6 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет | от 15 000 до 20 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет |
| Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юр. лица |  | от 40 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
| Юр. лица | от 90 000 до 100 000 рублей | от 150 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |

**Дисквалификация** заключается в лишении физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, осуществлять управление юридическим лицом. Дисквалификация заключается в том числе и в лишении физического лица права осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность.



**Дисквалификация за нарушение пожарной безопасности** может быть применена к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица. Дисквалификация может быть применена также к медицинским и фармацевтическим работникам.

**Административное приостановление деятельности** заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности назначается судьей и только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания

***Инспектор ОНД и ПР по Туруханскому району***

***УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю***

***рядовой внутренней службы***

***С.А. Филиппова***

***И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!***

***В случае чрезвычайной ситуации звонить:***

***- по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;***

***- по телефону 101 в пожарно-спасательную службу;***

***- по телефону 102 в полицию;***

***- по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи;***

***- по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор».***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выпускается бесплатно.  Тираж 999 экз. | № 10 от  02 ноября 2020 года | Выпускается отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по  Красноярскому краю.  Адрес: Красноярский край,  с. Туруханск ул. Советская, 31, тел. 4-42-55, эл. адрес: ondturuhansk@mchskrsk.ru |